## Лист1
№ п/п | Параметр | Значение, (пример заполнения) | Ед. измерения, Описание
1. | Информация о проекте и общие требования
1.1. | Наименование заказчика
1.2. | ИНН Заказчика
1.3. | Наименование проекта в соответствии с закупочной/проектной документацией
1.4. | Адрес эксплуатации:
1.5. | Требуемый диапазон внешней температуры эксплуатации объекта | Определить по адресу эксплуатации | Определить по адресу эксплуатации / Параметры уже определены
1.5.1. | Минимальная температура эксплуатации | -40 | ºC
1.5.2. | Максимальная температура эксплуатации | 45 | ºC
1.6. | Планируемая дата ввода в эксплуатацию | 2028-12-04 | Дата
2. | Блок модуль
2.1. | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 |  | ХЛ, УХЛ, У
| Категория здания по взрывопожарной и пожарной опасности по ст. 27 ФЗ №123 от 22 июля 2008г., СП 12.13130.2009, НПБ 105-03 |  | В
Степень огнестойкости по СНиП 31-03-2001, СНиП 21-01-97, ст. 27 ФЗ №123 от 22 июля 2008г.
Уровень ответственности по 384-ФЗ от 30.12.2009г.
Класс функциональной пожарной опасности здания по СНиП 21-01-97
| Покраска блок модуля |  | RALL/бренд бук
| Система мониторинга (SCADA) |  | Да/Нет
| Наличие постоянного обслуживающего персонала |  | Да/Нет
2. | Требования к шкафам серверным
2.1. | одностороннего/двухстороннего обслуживания | 5 | шт.
| Исполнение серверов (2,4 сокетные) |  | (2,4 сокетные)
Производитель серверов
Тип коммутаторов
Тип МСЭ
| Категорийность инфраструктуры по ФСТЭК |  | Без категории, 1,2,3
| СРК |  | Да/Нет
| СХД |  | Да/Нет
| Виртуализация |  | Да/Нет
3. | Инженерные системы (кондиционирования, вентиляции, ОПС, СКУД)
3.1. | Необходимость СКУД | Да | Да/Нет
3.1. | Температура обеспечения маш зала |  | по результатам расчетов
3.1. | Температура обеспечения вспомогательных помещений |  | по результатам расчетов
3.1. | Охранного пожарная сигнализация |  | Да/Нет
3.1. | Наличие газового пожаротушения |  | Да/Нет
4. | Требования к электропитанию
4.1. | Количество электрических вводов от городской сети | 2 | шт.
4.2. | Предусматривается ли использование ДГУ? | Нет | Да/Нет
4.4.2. | Время автономной работы на аккумуляторных батареях | 15 | мин.
4.4.3. | Тип аккумуляторных батарей | Свинцово-кислотный | Свинцово-кислотный/Литий-ионный
4.5. | Схема резервирования блоков распределения питания внутри стоек | 2N | N / 2N
Степень защиты IP
4.5.2. | Наличие стоечного АВР/ATS | Нет | Да/Нет
7. | Категория и тип СКС
7.1. | Требуется ли СКС | Да | Да/Нет
7.2. | Медная СКС | Да | Да/Нет
7.3. | Оптическая СКС внутренняя | Да | Да/Нет
8. | Особые требования и требования к прочим системам и параметрам, отличные от нормативной документации и не отраженные в настоящем опросном листе
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
9. | Оборудование заказчика
| Наименование | Количество | Параметры
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.